Рекомендации по обеспечению пожарной безопасности

в период Новогодних и Рождественских праздников

2018-2019 учебного года

В целях недопущения пожаров в период проведения Новогодних и Рождественских мероприятий в помещениях МБУ ДО ЦДТ, обеспечить:

- осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;

- организовать дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.

Для проведения новогодних праздников с массовым пребыванием людей (50 и более человек) использовать помещения, обеспеченные не менее чем двумя рассредоточенными эвакуационными выходами, открытыми замками распашных решеток на окнах и расположенные не выше 2 этажа.

В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым участием людей проводить только в светлое время суток.

В помещениях, где установлена ёлка, ковры и ковровые дорожки должны быть убраны.

Новогоднюю елку устанавливать на устойчивом основании и не загромождать ею выход из помещения (ветви елки должны находиться на расстоянии не менее 1 м от стен и потолков).

На мероприятиях применять электрические гирлянды и иллюминацию, имеющие сертификат соответствия. Иллюминация должна быть выполнена с соблюдением правил эксплуатации электроустановок, мощность лампочек не должна превышать 25 Вт.

При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена !

При проведении мероприятий, должно быть организовано дежурство ответственных лиц, сотрудников государственного пожарного надзора (при необходимости).

Помещение, где находится елка, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений.

Дежурный персонал должен быть проинструктирован под роспись в журнале инструктажей о мерах пожарной безопасности при проведении мероприятий, о месте расположения телефона и огнетушителей, по действиям при возникновении пожара и эвакуации людей, а также тушению пожара и сохранности материальных ценностей. На случай отключения электроэнергии, у дежурного персонала должны быть электрические фонари.

В случае возникновения пожара необходимо:

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по городскому телефону -

01 или с мобильного телефона -112 или 101; пожарную часть № 34  233-26-88;

- принять меры по эвакуации людей;

- тушение пожара первичными средствами(огнетушители) только на начальной его стадии;

- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной сигнализации и защиты);

- встретить прибывшие пожарно-спасательные формирования и указать место пожара.

При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещено:

-	 применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи,  любой открытый огонь;

-	 украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

-	 проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

-	 уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др., эвакуационные пути должны быть свободны;

-	 полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;

-	 допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми;

-	 одевать детей в костюмы из легкогорючдх материалов (марля, цата и пр.).

Заместитель директора по безопасности В.Н. Никоненко