Рекомендации по обеспечению пожарной безопасности

в период Новогодних и Рождественских праздников

2019-2020 учебного года

В целях недопущения пожаров в период проведения Новогодних и Рождественских мероприятий в помещениях МБУ ДО ЦДТ, ответственным лицам необходимо:

- провести осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности, и отсутствия посторонних предметов;

- организовать дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.

- проинструктировать дежурный персонал о мерах пожарной безопасности при проведении мероприятий, о месте расположения телефона и огнетушителей, по действиям при возникновении пожара и эвакуации людей.

На случай отключения электроэнергии, у дежурного персонала должны быть электрические фонари.

Для проведения новогодних праздников с массовым пребыванием людей (50 и более человек) использовать помещения, обеспеченные не менее чем двумя рассредоточенными эвакуационными выходами, открытыми замками распашных решеток на окнах. Двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений.

В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым участием людей проводить только в светлое время суток.

В помещениях, где установлена ёлка, ковры и ковровые дорожки должны быть убраны.

Новогоднюю елку устанавливать на устойчивом основании и не загромождать ею выход из помещения (ветви елки должны находиться на расстоянии не менее 1 м от стен и потолков).

Применять электрические гирлянды и иллюминацию, имеющие сертификат соответствия. Иллюминация должна быть выполнена с соблюдением правил эксплуатации электроустановок, мощность лампочек не должна превышать 25 Вт.

При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена !

При проведении мероприятий, должно быть организовано дежурство ответственных лиц, сотрудников государственного пожарного надзора (при необходимости).

Помещение, где находится елка, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений.

В случае возникновения пожара необходимо:

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по городскому телефону -

01 или с мобильного телефона -112 или 101; пожарную часть № 34  233-26-88;

- принять меры по эвакуации людей;

- тушение пожара огнетушителями только на начальной его стадии;

- при необходимости отключить электроэнергию;

- встретить прибывшие пожарно-спасательные формирования и указать место пожара.

При проведении мероприятий в помещениях запрещено:

-	 применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи,  любой открытый огонь;

-	 украшать елку марлей или ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

-      одевать детей в костюмы из легкогорючдх материалов (марля, цата и пр.).

-	 проводить перед началом или во время представлений любые пожароопасные работы;

-	 уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья, эвакуационные пути должны быть свободны для экстренного выхода;

-	 полностью гасить свет в помещении во время проведения мероприятия;

-	 допускать превышение установленных норм заполнения помещений людьми;

Педагог-организатор безопасности образовательного процесса  В.Н. Никоненко